**Fullfärg T5 fluorescerande lysrör RA90**



Fullfärg T5 fluorescerande lysrör är special variant på T5 HE men med högre RA (RA90). Röret finns i effekter och längder enligt nedan:

|  |  |
| --- | --- |
| Effekt (W)  | Längd (mm) |
| 21 | 549 |
| 28 | 1149 |
| 35 | 1449 |

Övrig information densamma som för T5 HE enligt nedan.

